| Technical characteristics | 526 | 526.000-1 |
| --- | --- | --- |
| Operating pressure (of opening), MPa (kgf/cm2) | 0,8±0,02 (8,0±0,2) | 0,8±0,05 (8,0±0,5) |
| Overall dimensions, mm | 195*100*100 | 126*108*108 |
| Weight, kg | 5,5 | 4,36 |